**projekt**

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą **Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506 t.j.)

**uchwala się co następuje:**

**§ 1**

Podwyższa się kapitał zakładowy jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000085943 pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. poprzez wniesienie **aportu o wartości: 987 655,27 złotych** słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 27/100 złotych.

**§ 2**

Szczegółowy wykaz składników majątkowych aportu określa załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

# Uchwała w chodzi w życie w dniem podjęcia.

***Załącznik do uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Stalowej Woli***

**Wykaz składników majątkowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa składnika | Charakterystyka składnika | Wartość  w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Ściegiennego - działka nr ewid. 373 obr.2 – Rozwadów w Stalowej Woli | rury PVC DN 160 – 4,5 m | 5 033,24 netto 6 190,89 brutto |
| 2 | Odcinek sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Sikorskiego – działka nr ewid. 833 obr.2 – Rozwadów w Stalowej Woli | rury z PE DN 32 – 11,00 m, zasuwy DN 32 – 1 szt, rura ochronna DN 90 – 10 m | 8 381,39 netto  10 309,11 brutto |
| 3 | Odcinek kanalizacji sanitarnej na działce nr 1668/12 przy ulicy Modrzewiowej w Stalowej Woli | rury PVC DN 160 – 10,75 m, rura osłonowa DN 250 – 3 m | 8 160,16 netto 10 037,00 brutto |
| 4 | Sieć wodociągowa ( przebudowa) na terenie działki nr ew. 313/30 położonej w obrębie 181801\_1.0003 w jednostce ewidencyjnej 181801\_1 w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej i 1-go Sierpnia.” | Sieć wodociągowa z rur PE 100 DN90 SDR17 – 72,00mb, z rur PE 100 DN32 SDR17 – 25,00mb, z rur PE 100 DN50 SDR17 – 5,00mb, zasuwa żeliwna DN80 -1szt, zasuwa żeliwa DN50 – 1szt, zasuwa żeliwna DN32 – 2szt, hydrantu podziemny DN80 -1kpl | 29 436,00 netto 36 206,28 brutto |
| 5 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ulicy COP i Grabskiego ( dz. nr ewid. 168/4, 167/8, 102/326, 102/708, 102/448 ) w Stalowej Woli | Kanał z rur PVC DN200 - 1007m, studnie rewizyjne DN1200 – 36 szt, studnia rewizyjna DN1500 - 1szt, | 641 960,97 netto 789 611,99 brutto |
| 6 | Tłocznia ścieków sanitarnych przy ulicy COP w Stalowej Woli | Tłocznia ścieków sanitarnych - 1szt , studnia rozprężna - 1szt, kanał PEHD DN90 - 7m, kanał tłoczny PEHD DN110 - 525m, | 110  000,00 netto  135 300,00 brutto |
|  | Razem 987 655,27 zł | | |

**UZASADNIENIE**

# Składniki majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny z o.o. zostały sfinansowane przez Gminę Stalowa Wola.

Miejski Zakład Komunalny jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017.827 t.j.), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2018.1152 z póz. zmian.) a także przepisów wykonawczych do tych ustaw. Struktura własnościowa spółki – własność Gminy Stalowa Wola. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. został powołany min. do eksploatacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych i jest jedynym podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Stalowa Wola.

Dlatego też wniosek o przekazanie na majątek i do eksploatacji składników wymienionych w załączniku nr 1 jest w pełni uzasadniony.