MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o.

37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI 
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2026-2030

Przygotowali:

Ewa Mierzwa

Andrzej Pityński

Tomasz Bednarowicz

Paweł Ros

Robert Byś

Sporządził:

Robert Byś

Stalowa Wola, Listopad 2025 r.

Spis treści:

Część opisowa

Wprowadzenie ………………………………………………………………   	3

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych ……………………     	4

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach……   	5

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz   wprowadzanie ścieków     	5

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach ……..……………………..      	6

- Sposoby finasowania planowanych inwestycji………………………………     	6

- Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania

ścieków komunalnych………………………………………………………..	7

Część tabelaryczna

- Kanalizacja Sanitarna – Tabela nr 1…………………….……………………     	8

- Przepompownie ścieków – Tabela nr 2 ………………….……………..……   	13

- Sieci wodociągowe - Tabela nr 3 ………………………….………………...	14

- Ujęcia, „SUV”, pozostałe - Tabela nr 4 ………….……………….…………     	20

- Miejska Oczyszczalnia ścieków - Tabela nr 5…..……………………………     	26

- Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne 2026-2030 ………………………...      27

- Źródła finasowania i wydatki …………………………………………………    28

Część Graficzna

- Aglomeracja Stalowa Wola

# Wprowadzenie:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j. z dnia 2024.05.20) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia               w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ul. Komunalna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085943, prowadzi statutową działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r.                     o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757                                                t.j. z dnia 2024.05.20) zwanej dalej ustawą.

Spółka uzyskała wymagane ustawą zezwolenie na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta Stalowa Wola TIiOŚ-V/2- 7050/02/02 z dnia 8 sierpnia 2002 r.

Zgodnie z w/w zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych;

- w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka opracowuje zgodnie z art. 21 ust. 2  ustawy. Plan określa w szczególności:

1. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

2. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

5. Sposoby  sfinansowania planowanych inwestycji.

6. Planowany  sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o., opracował wieloletni  plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Obejmuje on konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia  inwestycyjne realizowane przez MZK Spółka z o.o..  Ujęte w nim zadania służą rozwojowi miasta i gminy Stalowa Wola oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie ich do standardów unijnych. Uwzględnione w nim zostały zadania aktualnie realizowane przez Spółkę oraz nowe, które wynikają ze strategii rozwoju gminy wskazanej                               w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy Plan obejmuje okres 5 lat od 2026 do 2030 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Standardy jakościowe usług określa ustawa                            o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązujący na terenie miasta i gminy Stalowa Wola regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Chcąc sprostać wysokim wymaganiom świadczenia usług Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli kontynuuje rozpoczęte i planuje nowe zadania rozwojowe                         i modernizacyjne. Są one zawarte w niniejszym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2026-2030. Spółka poza działalnością statutową oferuje także dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Najważniejsze to:

- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

- wymiana, naprawa i legalizacja wodomierzy,

- czyszczenie i naprawa rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

II.   PRZEDSIĘWZIĘCIA  ROZWOJOWO –MODERNIZACYJNE

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

Celem Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji na lata 2026-2030 dla Gminy Stalowa Wola  jest dostarczanie mieszkańcom wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wysokiej jakości usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób przyjazny dla środowiska.

Zadania ujęte w planie mają na celu zarówno poprawę jakości usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. jak i rozbudowę systemu wodociągowego                                 i kanalizacji sanitarnej. Zakres planowanych inwestycji dostosowano do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki. Wymienione w planie przedsięwzięcia wpłyną na podwyższenie jakości usług oraz zwiększą bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę                                       i odprowadzania ścieków.

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji opisane                                            w poszczególnych zakresach:

– Kanalizacja sanitarna (Tabela nr 1)

– Przepompownie ścieków (Tabela nr 2)

– Sieci wodociągowe (Tabela nr 3)

– Ujęcia, „SUV”, pozostałe  (Tabela nr 4)

– Miejska Oczyszczalnia ścieków (Tabela nr 5)

III.   PRZEDSIĘWZIĘCIA  RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE  WODY ORAZ  WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. podejmuje szereg działań zmierzających do minimalizacji strat wody, poprawy  jej jakości jak i jakości odprowadzanych ścieków. Zakres tych działań obejmuje:

- procesy związane z poborem wody ze studni głębinowych,

- procesy technologiczne i metody uzdatniania wody, dobór filtrów, ich płukanie, likwidacje czynników korozyjnych sieci oraz optymalizację procesów uzdatniania, wpływających na wielkość zużycia w trakcie tych procesów,

- doskonalenie przesyłu wody przez minimalizację awarii na sieciach i przyłączach, co wpływa zmniejszenie strat wody,

- optymalizację parametrów sieci, minimalizację uderzeń hydraulicznych oraz dostosowanie wielkości produkcji wody do wielkości rozbioru wody i stopnia jej zmagazynowania,

- wymianę skorodowanych rurociągów w celu eliminacji pogorszenia jakości wody i strat wody,

- wykrywanie nielegalnych poborów wody i zrzutów ścieków,

- kontrolę jakości odprowadzonych ścieków,

- ochronę środowiska poprzez racjonalne gospodarowanie  wodą  poprzez np. wykorzystanie do celów technologicznych w procesach oczyszczania ścieków  wody technologicznej             w postaci oczyszczonych ścieków.

- NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

W ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta Stalowa Wola, planuje się przeprowadzenie szeregu inwestycji szczegółowo opisanych w tabelach nr 1-5, stanowiących załącznik do niniejszego wniosku.

Tabele zawierają informacje o planowanych nakładach i źródłach ich finansowania                                  w poszczególnych latach.

- SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do uzyskania w poszczególnych latach środkami finansowymi.  W latach 2026-2030 na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne przewiduje się wydatkować kwotę  58 582 644 zł. Z tego kwota 30 006 322 zł na urządzenia wodociągowe, a kwota 28 576 322 zł na urządzenia kanalizacyjne.

Źródła finansowania w latach 2026-2030 przedstawia tabela nr 7.

- PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH.

Gmina Stalowa Wola uchwałą  Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XI/151/2025                                  z dnia 7 lutego 2025 r. wyznaczyła obszar i granice aglomeracji Stalowa Wola. Aglomeracja Stalowa Wola jest zgodna z KPOŚK.

Oczyszczalnia Ścieków spełnia warunki Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla usług świadczonych na obszarze wyznaczonej aglomeracji. Należy jednak zwrócić uwagę na rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Stalowa Wola, a co za tym idzie zwiększenie dopływu ścieków z sieci kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Wszystkie zadania ujęte w planie wieloletnim dotyczące budowy i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków realizują zadania KPOŚK, tj. ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków                 i ochronę środowiska. Realizacja zadań w zaplanowanym terminie jest uzależniona od sytuacji finansowej spółki oraz możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.